Медицинская микробиология - кейс 2

Materials for the selected specialty

Тип: Кейсы | Образование: Высшее образование | Специализация: Медицинская микробиология | Записей: 1 | Кейс: 2 | Вопросов: 12

# Медицинская микробиология - кейс 2

Образование: Высшее образование | Специализация: Медицинская микробиология

## 1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

### 1.1. Ситуация

Наименование (описание) пробы: вода сточная после ОС выпуск в реку Неву. Дата и время доставки пробы: 17.04.18 г. 11.00. Состояние упаковки: стерильная посуда.

Провести микробиологический анализ эффективности обеззараживания сточных вод.

## 1. Аналитический этап

1. Вопрос

Индикаторными микробиологическими показателями эффективности обеззараживания сточных вод являются

1. общие колиформные бактерии и колифаги

2. колиформные бактерии и патогенные энтеробактерии

3. общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии

4. колиформные бактерии и колифаги

Правильный ответ: общие колиформные бактерии и колифаги

Индикаторными микробиологическими показателями эффективности обеззараживания сточных вод являются общие колиформные бактерии и колифаги

МУ 2.1.5.800-99, п.4.5

2. Вопрос

Общие колиформные бактерии в сточной воде определяют методом

1. глубинного посева или титрационным методом

2. с двухслойной заливкой агаром

3. титрационным или методом мембранной фильтрации

4. прямого посева на среду Эндо или методом мембранной фильтрации

Правильный ответ: прямого посева на среду Эндо или методом мембранной фильтрации

Общие колиформные бактерии в сточной воде определяют методом прямого посева на среду Эндо или методом мембранной фильтрации

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 6, п.1

3. Вопрос

Наличие альдегида у выросшей колонии на среде Эндо

1. не проверяют

2. проверяют с помощью тест-полоски

3. контролируют по цвету колонии

4. проверяют по отпечатку на среде

Правильный ответ: проверяют по отпечатку на среде

Наличие альдегида у выросшей колонии на среде Эндо проверяют по отпечатку на среде

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 6, п.3

4. Вопрос

Красные и темно-красные с металлическим блеском и без него, слизистые розовые с темно-малиновым центром на среде Эндо учитывают как

1. сальмонеллы

2. энтерококки

3. E.coli

4. общие колиформные бактерии

Правильный ответ: общие колиформные бактерии

Красные и темно-красные с металлическим блеском и без него, слизистые розовые с темно-малиновым центром на среде Эндо учитывают как: общие колиформные бактерии

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 6, п.5

5. Вопрос

Для поиска сальмонелл в образце обеззараженной сточной воды в одну среду накопления засевают +_____+ мл пробы

1. 100

2. 1

3. 500

4. 10

Правильный ответ: 500

Для поиска сальмонелл в образце обеззараженной сточной воды в одну среду накопления засевают 500 мл пробы

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 7

6. Вопрос

При отсутствии роста колоний на чашках с ВСА через 24 часа

1. из сред накопления делают повторный высев на среду Плоскирева

2. их оставляют в термостате до 48 часов, а из сред накопления делают повторный высев на висмут-сульфитный агар

3. исследование прекращают

4. используют колонии ОКБ, выросшие на Эндо

Правильный ответ: их оставляют в термостате до 48 часов, а из сред накопления делают повторный высев на висмут-сульфитный агар

При отсутствии роста колоний на чашках с ВСА через 24 часа их оставляют в термостате до 48 часов, а из сред накопления делают повторный высев на висмут-сульфитный агар

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 7

7. Вопрос

При обнаружении на комбинированной среде типичной для сальмонелл реакции

1. дополнительно определяют присутствие шигелл

2. культуру направляют в референс-центр

3. выдают ответ об обнаружении сальмонелл

4. проводят серологическую идентификацию

Правильный ответ: проводят серологическую идентификацию

При обнаружении на комбинированной среде типичной для сальмонелл реакции проводят серологическую идентификацию.

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 7

8. Вопрос

Определение колифагов в очищенной сточной воде проводят в +______+ мл пробы

1. 0,1 мл, 1,0 мл и 10,0

2. 100,0

3. 30,0

4. 10,0

Правильный ответ: 30,0

Определение колифагов в очищенной сточной воде проводят в 30,0 мл пробы

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 8, п.8.1-8.2

9. Вопрос

Определение колифагов в очищенной сточной воде проводят

1. методом мембранной фильтрации

2. титрационным способом

3. качественным способом

4. методом прямого посева

Правильный ответ: методом прямого посева

Определение колифагов в очищенной сточной воде проводят методом прямого посева

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 8, п.8.2

10. Вопрос

При наличии бляшек в контрольной чашке

1. выдают ответ о количестве БОЕ в 100 мл воды

2. повторяют анализ с новой культурой этого же штамма E.coli K12F+, приготовленного из другой ампулы

3. выдают ответ об обнаружении фагов (качественный анализ)

4. подсчитывают и суммируют бляшки, выросшие на 3 чашках

Правильный ответ: повторяют анализ с новой культурой этого же штамма E.coli K12F+, приготовленного из другой ампулы

При наличии бляшек в контрольной чашке повторяют анализ с новой культурой этого же штамма E.coli K12F+, приготовленного из другой ампулы

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 8, п.8.3

## 2. Постаналитический этап

11. Вопрос

При посеве из 5 разведения 2-х объемов по 0,5 мл на одной чашке получено 16, на другой 20 колоний ОКБ. Количество ОКБ равно

1. 0,36 × 108 КОЕ/100 мл

2. 3,6 × 108 КОЕ/100 мл

3. 0,4 × 108 КОЕ/100 мл

4. 36 × 108 КОЕ/100 мл

Правильный ответ: 3,6 × 108 КОЕ/100 мл

При посеве из 5 разведения 2-х объемов по 0,5 мл на одной чашке получено 16, на другой 20 колоний ОКБ. Тогда 16+20 = 36:10-5 × 100 = 3,6×108 КОЕ/100 мл ОКБ.

МУ 2.1.5.800-99, Приложение 6, п.4

12. Вопрос

При обнаружении ОКБ в количестве, превышающем нормативы для обеззараженных сточных вод

1. проводят поиск E.coli

2. проводят поиск сальмонелл

3. организуют повторный отбор проб до и после обеззараживания

4. отбирают на анализ воду поверхностного источника в месте выпуска сточных вод

Правильный ответ: организуют повторный отбор проб до и после обеззараживания

При обнаружении ОКБ в количестве, превышающем нормативы для обеззараженных сточных вод, организуют повторный отбор проб до и после обеззараживания

МУ 2.1.5.800-99, п.5.6