## Export
Тесты ¦ Высшее образование ¦ Санитарно-гигиенические лабораторные исследования
Materials for the selected specialty
Тип: Тесты ¦ Образование: Высшее образование ¦ Специализация: Санитарно-гигиенические лабораторные исследования ¦ Записей: 10
education | direction | question | answer_1 | answer_2 | answer_3 | answer_4 | correct_answers
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | ДОЛЖНА ЛИ ПРОВОДИТСЯ МАРКИРОВКА ВЫШЕДШЕГО ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ? | да | на усмотрение заведующей лабораторией | нет | на усмотрение лаборантов | да
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТУ ОФОРМЛЯЕТСЯ | паспорт здоровья работника | карта здорового образа жизни | медицинская карта амбулаторного больного | карта профилактического медицинского осмотра | карта здорового образа жизни
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК НА ПЛАНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИХ СЕТКА НЕ ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ С | местом размещения мебели и оборудования | путями эвакуации людей из помещения | зоной выполнения работ | сеткой размещения светильников | сеткой размещения светильников
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ ВЫТЯЖНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА _______ МИНУТ ДО НАЧАЛА И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ | 90 | 60 | 40 | 30 | 30
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | ИЗ МАССЫ 500 Г ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОБЫ ТВОРОГА, ТВОРОЖНОЙ МАССЫ, ДОМАШНЕГО СЫРА И ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫДЕЛЯЮТ (В ГРАММАХ) | 150 | 50 | 200 | 100 | 150
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | ВЫМЫТЫЕ ПОЛЫ СЛЕДУЕТ | протирать антистатическим средством | вытирать насухо | протирать противоскользящим средством | оставлять влажными | вытирать насухо
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | ДОПУСКАЕТСЯ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТ ___ ДО ___ °С И ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ В ЗНАЧЕНИИ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ) | 5; 50; 0,05 | 0; 45; 0,05 | 0; 50; 0,1 | 5; 40; 0,1 | 5; 40; 0,1
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ ПРОСЕЯННОЙ ПРОБЫ ОТБИРАЮТ ПРОБУ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ (В ГРАММАХ) | 20 | 40 | 50 | 30 | 20
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЕМА ОБРАЗЦОВ НАХОДИТСЯ В ОТДЕЛЕ | лабораторного дела | социально-гигиенического мониторинга и оценки риска | правового обеспечения | организационного обеспечения | лабораторного дела
Высшее образование | Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | ДЛЯ ПРОДУКЦИИ (РЫБЫ) В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЕ СРЕДНЮЮ ПРОБУ СОСТАВЛЯЮТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ __________ НЕПОВРЕЖДЕННЫХ ЕДИНИЦ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ | двух | трех | пяти | четырех | трех