Тесты | Среднее образование | Физиотерапия (ПП)

Materials for the selected specialty

Тип: Тесты | Образование: Среднее образование | Специализация: Физиотерапия (ПП) | Записей: 10

1 Вопрос

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ С

1. 2-3 лет

2. 4-6 недель

3. первых дней жизни

4. 2-3 месяцев

Правильный ответ: первых дней жизни

2 Вопрос

ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО АППАРАТА УЗТ-1-07Ф СОСТАВЛЯЕТ ___ КГЦ

1. 5

2. 22

3. 110

4. 880

Правильный ответ: 880

3 Вопрос

РАССТОЯНИЕ ОТ АППАРАТА ОКР 21М ДО ОБЛУЧАЕМОГО УЧАСТКА ПРИ МЕСТНОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ ____ СМ

1. 100

2. 30

3. 50

4. 150

Правильный ответ: 50

4 Вопрос

МЕСТНАЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ

1. 4-6 недель

2. 2-3 лет

3. 5 лет

4. 2-х месяцев

Правильный ответ: 4-6 недель

5 Вопрос

МИНИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ВАННЫ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ДУША–МАССАЖА СОСТАВЛЯЕТ ___ ЛИТРОВ

1. 400

2. 200

3. 800

4. 500

Правильный ответ: 400

6 Вопрос

ЛЕЧЕБНЫМ ЭФФЕКТОМ ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. тонизирующий

2. иммунокоррегирующий

3. бактерицидный

4. метаболический

Правильный ответ: метаболический

7 Вопрос

ДЕЙСТВИЕ ДИАДИНАМИЧЕСКИХ ТОКОВ ВЫЗЫВАЕТ НА КОЖЕ ПАЦИЕНТА ОЩУЩЕНИЕ

1. отчетливой вибрации

2. тепла

3. легкого дуновения ветерка

4. жжения

Правильный ответ: отчетливой вибрации

8 Вопрос

СРОК ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ И ЛЕКАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ___ МЕСЯЦ (А)

1. 4

2. 1

3. 2

4. 3

Правильный ответ: 1

9 Вопрос

ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ КОЛОКООБРАЗНОЙ ФОРМЫ ПРИ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

1. 110 кГц

2. 50 Гц

3. 22 кГц

4. 13,56 МГц

Правильный ответ: 50 Гц

10 Вопрос

РЕГУЛИРОВАТЬ ВЕЛИЧИНУ ТОКА ПРИ АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИИ ВО ВТОРОМ И ПЯТОМ РОДЕ РАБОТ СЛЕДУЕТ

1. при частоте модуляции 150 Гц

2. в моменты действия тока

3. во время пауз

4. на протяжении посылки тока в периоде

Правильный ответ: в моменты действия тока